**Прайс-лист от 17апреля 2017 года.**

Очистные сооружения Коло Веси

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Число пользователей** | **Производительность, л/сутки** | **Залповый сброс, л** | **Глубина залож. подв. трубы, мм** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Вес изделиякг** | **Стоимость, рублей** |
|  | **Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта** | | | | | | |
| **Коло Веси 3** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000\*1000\*2180 | 99 | 109800 |
| **Коло Веси 3 низкий корпус** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1400\*1400\*1680 | 101 | 119900 |
| **Коло Веси 3 прин.** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000\*1000\*2180 | 104 | 121800 |
| **Коло Веси 3 прин. низкий корпус** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1400\*1400\*1680 | 106 | 131900 |
| **Коло Веси 5** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1300\*1300\*2180 | 131 | 129900 |
| **Коло 5 низкий корпус** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1700\*1700\*1680 | 147 | 134900 |
| **Коло Веси 5 прин.** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1300\*1300\*2180 | 136 | 141900 |
| **Коло Веси 5 прин. низкий корпс** | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1700\*1700\*1680 | 152 | 146900 |
| **Коло Веси 8** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500\*1500\*2180 | 148 | 139900 |
| **Коло Веси 8 низкий корпус** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1900\*1900\*1680 | 148 | 144900 |
| **Коло Веси 8 прин.** | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500\*1500\*2180 | 148 | 151900 |