**Прайс-лист.**

Очистные сооружения серии «Астра»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Число пользователей** | **Производительность, л/сутки** | **Залповый сброс, л** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота, мм** | **Вес изделиякг** | **Стоимость, рублей** |
| **Астра 3**  **(Н-2,03)** | от 1 до 3 | 600 | 250 | 1120\*940\*2000 | 135 | 73000 |
| **Астра 4** | от 1 до 4 | 800 | 250 | 1120\*940\*2250 | 150 | 78900 |
| **Астра 5** | от 3 до 5 | 1000 | 250 | 1030\*1120\*2360 | 220 | 89500 |
| **Астра 5**  **миди** | от 3 до 5 | 1000 | 250 | 1030\*1120\*2500 | 225 | 91700 |
| **Астра 5**  **лонг** | от 3 до 5 | 1000 | 350 | 1160\*1000\*3000 | 285 | 114000 |
| **Астра 6** | от 4 до 6 | 1200 | 350 | 1200\*1150\*2360 | 210 | 95200 |
| **Астра 6**  **миди** | от 4 до 6 | 1200 | 350 | 1200\*1150\*2500 | 220 | 97500 |
| **Астра 6**  **лонг** | от 4 до 6 | 1200 | 350 | 1200\*1160\*3000 | 285 | 114800 |
| **Астра 7** | от 5 до 7 | 1400 | 500 | 1300\*1160\*2360 | 250 | 106000 |
| **Астра 7**  **миди** | от 5 до 7 | 1400 | 500 | 1300\*1160\*2500 | 260 | 107500 |
| **Астра 7**  **лонг** | от 5 до 7 | 1400 | 500 | 1300\*1160\*3000 | 315 | 124000 |